Dinamikas vienādojumu sastādīšana un analīze

AVS posmu dinamikas vienādojumus sastāda, izmantojot enerģijas, jaudas, masas, momenta, plūsmas un tml. bilances vienādojumus.

Ja pie lēcienveida ieejas iedarbes Xie = const. izmaiņas, pētāmās ierīces izejas lielums Xiz(t) mainās pēc eksponenciāla likuma, tad to sauc par pirmās kārtas inerciālu posmu:

Xiz(t) = Xiz(∞)(1−e−tT),

kur Xiz(∞) = K·Xie – izejas parametra nostabilizējusies vērtība, ja t → ∞;

T - laika konstante, kas raksturo ierīces darbības inerci, s.

Laika konstante T ir laiks, kurā izejas lielums Xiz(t) izmainās par 63% no tā maksimālās izmaiņas Xiz(∞) pie lēcienveida ieejas iedarbes .

Šādas ierīces pārejas procesu apraksta pirmās kārtas homogēns diferenciālvienādojums:

T⋅d Xiz(t)d t + Xiz = K ⋅ Xie(t)

Inerciālas ierīces pārejas procesa raksturlīknes Xie = f(t),  Xiz = f(t)

Nelineāru ierīču dinamikas vienādojumi

Nelineāru ierīču dinamiskos pārejas procesus apraksta nelineāri diferenciālvienādojumi, kuru atrisināšana ir problemātiska. Tādēļ inženiertehniskos aprēķinos lieto linearizētus vienādojumus.

Šai nolūkā izdara sekojošas darbības:

- vispirms sastāda dotās ierīces diferenciālvienādojumu vispārīgā

veidā, piemēram, T⋅dXizdt + Xiz = K⋅Xie;

- pēc tam atrod statikas vienādojumu stacionāram līdzsvara

stāvoklim, piemēram, Xizo= K⋅Xieo;

- tad, pieņemot, ka līdzsvars tiek izjaukts, diferenciālvienādojumu

pārraksta dodot mainīgajiem lielumiem pieaugumus

T⋅dXizo+ΔXizdt+Xizo + ΔXiz =K⋅Xieo+ΔXie ;

- no iegūtā jaunā vienādojuma atņem statikas vienādojumu un

iegūst diferenciālvienādojumu mainīgo lielumu pieaugumos:

[T⋅dΔXizdt + Xiz+ΔXiz=K⋅Xieo+ΔXie] − Xizo=K⋅Xieo,no kurienes T⋅dΔXizdt + ΔXiz=K⋅ΔXie.

Automātikas ierīču un sistēmu dinamikas galvenie raksturlielumi ir laika konstante un dinamiskais pastiprinājuma koeficients jeb pārvades funkcija.

AVS komponentu pārvades funkcijas izmanto kā matemātiskos modeļus, lai sastādītu pārejas procesu imitāciju modelēšanas algoritmiskās blokshēmas Windows vidē.

Lai iegūtu automātikas ierīču un sistēmu pārvades funkcijas, nepieciešams algebrizēt to diferenciālvienādojumus.

Diferenciālvienādojumu formālā algebrizācija

Formāli diferenciālvienādojumus algebrizē aizstājot diferencēšanas operācijas zīmi ar simbolu „p”, piemēram, d/dt = p, dX/dt = pX. Augstākas kārtas atvasinājumus attiecīgi aizstāj ar simbolu „p”, kāpinātu atbilstošā pakāpē: d2X/dt2 = p2X, ..., dnX/dtn = pnX.

Jāievēro, ka diferencēšanas operācijas aizstāšana ar formālu simbolu p ir pieļaujama tikai pie nulles sākuma nosacījumiem (X=0, ja t=0).

Simbola „p” ievešana nemaina lieluma X raksturu (tas tāpat paliek argumenta „t” funkcija), bet maina tikai diferenciālvienādojuma pieraksta formu.

Piemērs. Dota vaļēja AVS, kas sastāv no divām inerciālām ierīcēm ar pārvades koeficientiem K1 un K2 un laika konstantēm T1 un T2. Abu ierīču dinamiku apraksta pirmās kārtas diferenciālvienādojumi:

T1⋅dXdt + X = K1⋅XieT2⋅dXizdt + Xiz = K2⋅X.

Pie nulles sākuma nosacījumiem (t=0, Xiz = 0) diferencēšanas funkciju var aizstāt ar formālu simbolu p = d/dt un iegūt diferenciālvienādojumu sistēmu algebriskā pieraksta formā:

T1 ⋅ X⋅p + X = K1⋅ Xie T2 ⋅ Xiz ⋅p + Xiz = K2⋅X.

Izslēdzot starplielumu X iegūstam AVS diferenciālvienādojumu simboliskā pieraksta formā:

T1 ⋅T2⋅ p2⋅ Xiz + (T1 +T2)⋅ p ⋅Xiz + Xiz = K⋅ Xie ,

kur K = K1· K2 – vaļējas sistēmas pārvades koeficients.